	Артикул
	Характеристика
	Степень
	Тип
	Цвет
	Диодов
	Мощность,
	Сила
	Световой
	Цвет
	Цена за   1метр/грн

	
	
	защиты
	светодиодов
	платы
	на метр
	Вт/м
	тока,
	поток,
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	А
	Лм/м
	
	

	DEC-LED-35060-01
	SMD3528 60LED/M 
	IP20
	3528
	коричн.
	60
	4,8
	0,4
	240
	6000-6500K
	27,00

	
	NW не герметичная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-35060-02
	SMD3528 60LED/M 
	IP20
	3528
	коричн.
	60
	4,8
	0,4
	240
	2700-3000K
	27,00

	
	NW не герметичная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-35060-03
	SMD3528 60LED/M 
	IP20
	3528
	белый
	60
	4,8
	0,4
	240
	6000-6500K
	27,00

	
	NW не герметичная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-35060-04
	SMD3528 60LED/M 
	IP20
	3528
	белый
	60
	4,8
	0,4
	240
	2700-3000K
	27,00

	
	NW не герметичная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-35060-05
	SMD3528 60LED/M 
	IP44
	3528
	коричн.
	60
	4,8
	0,4
	240
	6000-6500K
	32,00

	
	NW частично герм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-35060-06
	SMD3528 60LED/M 
	IP44
	3528
	коричн.
	60
	4,8
	0,4
	240
	2700-3000K
	32,00

	
	NW частично герм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-35060-07
	SMD3528 60LED/M 
	IP44
	3528
	белый
	60
	4,8
	0,4
	240
	6000-6500K
	32,50

	
	NW частично герм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-35060-08
	SMD3528 60LED/M 
	IP44
	3528
	белый
	60
	4,8
	0,4
	240
	2700-3000K
	32,50

	
	NW частично герм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-35060-13
	SMD3528 60LED/M 
	IP20
	3528
	белый
	60
	4,8
	0,4
	360
	6000-6500K
	37,50

	
	NW не герметичная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-50060-01
	SMD5050 60LED/M 
	IP20
	5050
	коричн.
	60
	14,4
	1,2
	600
	6000-6500K
	68,00

	
	NW не герметичная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-50060-02
	SMD5050 60LED/M 
	IP44
	5050
	коричн.
	60
	14,4
	1,2
	600
	6000-6500K
	70,00

	
	NW частично герм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-35060-10
	SMD3528 60LED/M 
	IP20
	3528
	коричн.
	60
	4,8
	0,4
	*
	голубой
	27,50

	
	BLUE не герметичная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-35060-11
	SMD3528 60LED/M 
	IP44
	3528
	коричн.
	60
	4,8
	0,4
	*
	голубой
	27,50

	
	BLUE частично герм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-50030-01
	SMD5050 30LED/M 
	IP20
	5050
	коричн.
	30
	7,2
	0,6
	*
	RGB
	50,00

	
	RGB не герметичная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-50030-02
	SMD5050 30LED/M 
	IP44
	5050
	коричн.
	30
	7,2
	0,6
	*
	RGB
	55,00

	
	RGB частично герм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-50060-03
	SMD5050 60LED/M 
	IP20
	5050
	коричн.
	60
	14,4
	1,2
	*
	RGB
	68,00

	
	RGB частично герм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEC-LED-50060-04
	SMD5050 60LED/M 
	IP44
	5050
	белый
	60
	14,4
	1,2
	*
	RGB
	70,00

	
	RGB частично герм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Артикул
	Характеристика
	Мощность,
	Сила
	Входное
	Выходное
	Степень
	Цена за   1шт/грн

	
	
	Вт
	тока,
	напряжение,
	напряжение,
	защиты
	

	SPA-015-01
	Блок питания/
	 15
	 1,25
	 220
	 12
	 IP20
	65,00

	
	трансформатор не герметичный
	
	
	
	
	
	

	SPA-035-01
	 Блок питания/
	 35
	3
	 220
	 12
	 IP20
	93,00

	
	трансформатор не герметичный
	
	
	
	
	
	

	SPA-060-01
	 Блок питания/
	 60
	 5
	 220
	 12
	 IP20
	130,00

	
	трансформатор не герметичный
	
	
	
	
	
	

	SPA-060-02
	 Блок питания/
	 60
	 5
	 220
	 12
	 IP67
	168,00

	
	трансформатор герметичный
	
	
	
	
	
	

	SPA-100-01
	 Блок питания/
	 100
	 8,5
	 220
	 12
	 IP20
	168,00

	
	трансформатор не герметичный
	
	
	
	
	
	

	SPA-150-02
	 Блок питания/
	 150
	 12,5
	 220
	 12
	 IP20
	191,00

	
	трансформатор не герметичный
	
	
	
	
	
	

	SPA-006-01
	RGB контроллер
	 72
	 6
	 12
	 12
	 IP20
	68,00

	
	с дистанционным управлением
	
	
	
	
	
	

	SPA-012-01
	 RGB контроллер
	 144
	 12
	 12
	 12
	 IP20
	99,00

	
	с дистанционным управлением
	
	
	
	
	
	

	SPA-012-02
	усилитель сигнала
	 144
	 12
	 12
	 12
	 IP20
	95,00

	
	для RGB контроллера
	
	
	
	
	
	

	SPA-018-01
	RGB контроллер
	 216
	 18
	 12
	 12
	 IP20
	150,00

	
	с дистанционным управлением
	
	
	
	
	
	

	SPA-018-02
	усилитель сигнала
	 350
	 18
	 12
	 12
	 IP20
	140,00

	
	для RGB контроллера
	
	
	
	
	
	


